**宝丰县余家花园高清监控系统硬件设备项目**

**招 标 文 件**

**项目编号：BFZC2020-AG-02**



\\

招 标 人：宝丰县观音堂林业工作站

招标代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

日 期：2020年 1月

**目 录**

[第一章、招标公告 3](#_Toc390436782)

[第二章、投标须知及前附表 6](#_Toc390436783)

**第三章、评标方法及标准.....................................................22**

[第四章、招标项目内容及要求 2](#_Toc390436784)5

[第五章、合同条款 26](#_Toc390436785)

[第六章、投标文件格式 30](#_Toc390436786)

# 招标公告

**宝丰县观音堂林业工作站关于宝丰县余家花园高清监控系统硬件设备项目公开招标公告**

**一、采购项目名称**：宝丰县余家花园高清监控系统硬件设备

**二、采购项目编号**：BFZC2020-AG-02

**三、项目预算金额**：515373.25元

最高限价：515373.25元

**四、采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）**

4.1主要采购内容及要求： 具体采购内容及要求详见招标文件

4.2标包划分：本项目不划分标包。

4.3质量要求：符合国家现行技术合格标准。

4.4交货期：10日历天（合同签订后）完成供货及设备的安装、调试

4.5质保期：1年

**五、采购项目需要落实的政府采购政策**

本项目为政府采购工程项目，落实扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、环境保护等政府采购政策。

**六、供应商资格要求**

6.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；且经营范围需包含本项目主要采购的相关内容。

6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有近三年（2016年-2018年）度经审计的审计报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后经审计的审计报告）或银行资信证明。）

6.3有依法缴纳税收的良好记录（提供2019年1月以来任意一个月依法缴纳税收的证明资料，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）；

6.4提供2019年1月以来投标企业为其法人代表或授权委托人缴纳的连续不低于3个月的社会保险证明，新成立企业从成立之日起计算。

6.5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面承诺）

6.6投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和“重大税收违法案件当事人名单”，“ 中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文。

注：1、本次采购不接受联合体投标。

2、本次招标实行资格后审。

**七、是否接受进口产品**：否

**八、获取招标文件**

8.1时间：2020年01月 22 日0时0分整至2020年 3月 30 日23时59分整。

8.2地点：宝丰县公共资源交易中心网（网址：http://www.bfggzy.com/）

8.3.方式：该项目2020年01月22日0时0分整至2020年02月3日23时59分整只接受网上报名，不接受其它形式报名，潜在投标供应商报名需凭CA数字证书通过宝丰县公共资源交易中心网站（网址：http://www.bfggzy.com/）“登陆业务系统”入口进入电子交易系统进行报名，具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml

办理CA证书：<http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml>

8.4本项目采用网上远程异地开标解密，投标人无需到宝丰县公共资源交易中心现场参加开标会议。原招标文件中涉及到纸质投标文件、投标文件电子版等以及与之相对应的投标文件密封等内容需要投标人现场完成的手续的均不再要求。详细要求及注意事项请各投标人详细阅读宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”及“疫情防控期间公共资源交易注意事项”等相关通知，因各投标人未仔细阅读造成的损失，各投标人自行承担。

8.5售价：0元

**九、投标截止时间及地点**

9.1时间：2020年 3月31日 09时30分（北京时间）

9.2地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）

**十、开标时间及地点**

10.1时间：2020年3月31 日 09时30分（北京时间）

10.2地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）

**十一、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》 、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》 、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布。招标公告期限为五个工作日2020年01月22日至2020年02月3日。

**十二、联系事项：**

采购人：宝丰县观音堂林业工作站

联系人：宁先生

电话：0375-6200185

地址：宝丰县观音堂林业工作站

代理公司：中大宇辰项目管理有限公司

联系人：周先生

电话：15886778258

地址：郑州市郑东新区金水东路与通泰路交叉口蓝天空港1号楼1单元901

2020年3月9 日

温馨提示

注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（U盘单独密封）。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

# 第二章、 **投标须知及前附表**

#### 前 附 表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1.1.1 | 招标单位 | 采购人：宝丰县观音堂林业工作站  联系人：宁先生  电话：0375-6200185  地址：宝丰县观音堂林业工作站 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 代理公司：中大宇辰项目管理有限公司  联 系 人：周先生  电 话：15886778258  联系地址：郑州市郑东新区金水东路与通泰路交叉口蓝天空港1号楼1单元901 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 宝丰县余家花园高清监控系统硬件设备 |
| 1.1.4 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 主要采购内容及要求： | 具体采购内容及要求详见招标文件 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合国家现行技术合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；且经营范围需包含本项目主要采购的相关内容。  2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有近三年（2016年-2018年）度经审计的审计报告（如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后经审计的审计报告）或银行资信证明。）  3有依法缴纳税收的良好记录（提供2019年1月以来任意一个月依法缴纳税收的证明资料，可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）。  4提供2019年1月以来投标企业为其法人代表或授权委托人缴纳的连续不低于3个月的社会保险证明，新成立企业从成立之日起计算。  5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面承诺）  6投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和“重大税收违法案件当事人名单”，“ 中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 🗹不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020 年 03 月 31 日 09 时 30 分；（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到当日 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到当日 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 招标控制价： 515373.25元  投标人投标总价高于招标控制价的为无效标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 依据河南省财政厅[2019]4号文件规定，本项目不收取投标保证金，也无需投标人提供投标保函。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。  （1）所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的CA印章。  （2）所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标单位法定代表人的CA印章。  2、电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 加密后上传电子交易系统的电子投标文件一份（仅用于上传）； |
| 3.6.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.1 | 投标文件密封要求 | / |
| 4.1.2 | 密封袋封面标记 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 宝丰县公共资源交易中心（地址：宝丰县为民路18号） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间；  开标地点:宝丰县公共资源交易中心第 二开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：投标人代表、招标人代表、监督人员现场进行检查  开标顺序：解密电子投标文件先后的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人(其中业主代表1人，经济、技术专家从相关专家库中随机抽取4人)。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是  🗹否，推荐的中标候选人数：1－3人。 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 同招标公告公布媒介。 |
| 7.4 | 履约保证金 | 交纳金额：双方协商；  1、交纳时间：领取《中标通知书》时交纳；  2、退还时间：中标产品由招标单位验收合格、正常运行及无质量问题后由招标单位退还履约保证金（不计利息）。 |
| 7.5 | 合同签订时间与地点 | 按法律法规规定由招标单位约定 |
| 7.6 | 交货地点 | 招标单位指定地点。 |
| 7.7 | 交货期 | 10日历天（合同签订后）完成供货及设备的安装、调试 |
| 7.8 | 质保期 | 1年 |
| 9 | 需要补充的其他内容。 | |
| 9.1 | 付款方式 | 合同签订后七个工作日支付预付款总价款的30%，只要货物到场后付至总价款的70%，安装调试合格后付至总价款的97%，余3%作为质量保证金，质保期满后剩余的3%一次付清（无息） |
| 9.2 | 中标单位承担费用 | 招标代理服务费及进场交易服务费由中标人支付：其中招标代理服务费以中标价为标准参照国家计委计价【2002】1980号文和发改价格【2015】299号文件规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。  进场交易服务费以中标价为标准按照宝发改收费[2018]172号规定，在中标公示期质疑期结束后三日内向宝丰县公共资源交易中心缴纳。**请投标人参照此项费用，酌情报价。** |
| 9.3 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.4 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 9.5 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 9.6 | 其他 | 如出现同一品牌同一型号参加投标时：  按照«中华人民共和国财政部令»第87号第三十一条  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  本次招标使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按综合信用部分得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分和综合信用部分得分都相同的，按技术部分得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |
| 9.7 | 政府采购政策 | 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。成交人如为小型和微型企业的，并在响应文件中填写了中小企业声明函，则需要在领取成交通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与询价时做出的声明不符，采购人有权取消该成交人的成交资格，并对因其造成的损失进行追责。 |
| 9.8 | 投标人代表注意事项 | 本项目采用网上远程异地开标解密，投标人无需到宝丰县公共资源交易中心现场参加开标会议。招标文件中涉及到纸质投标文件、投标文件电子版等以及与之相对应的投标文件密封等内容需要投标人现场完成的手续的均不再要求。详细要求及注意事项请各投标人详细阅读宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”及“疫情防控期间公共资源交易注意事项”等相关通知，因各投标人未仔细阅读造成的损失，各投标人自行承担。 |

#### 一、总 则

**1、适用范围**

本招标文件仅适用于本项目所涉及的项目和内容，本招标文件由招标人负责解释。

**2、定义**

1.“招标代理机构”系指组织本次招标的招标代理机构：中大宇辰项目管理有限公司 。

2.“投标人”系指符合招标文件规定条件参加投标的企业。

3.“招标人”系指宝丰县观音堂林业工作站。

4.项目概况：（详见招标项目内容及要求）。

**3、招标方式**

本次招标采取公开招标方式。

**4、投标人资格要求**

详见投标人须知前附表。

**5、投标费用**

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

#### 二、招 标 文 件

**6、招标文件的组成**

6.1招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

第一章、招标公告

第二章、投标人须知及前附表

第三章、招标项目内容及要求

第四章、合同条款

第五章、投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应有投标人承担。

**7、 招标文件的澄清**

7.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间10天前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在电子交易系统中予以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。

**8、 招标文件的修改**

在投标截止日十五天前，招标人可以在电子交易系统中补充、修改招标文件，并公示给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

#### 三、投标文件的编制

**9、要求**

9.1、投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

9.2、投标文件的语言及度量衡单位

（1）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电等均应使用中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，与中文不符时，以中文为准。

（2）除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量单位均须采用中华人民共和国法定标准计量单位。

（3）投标文件中用小写表示的数额与用大写表示的数额不一致时，以大写为准。

**10、投标文件的组成**

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）技术偏离表

（5）分项报价表

（6）资格审查资料

（7）其他资料

投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标书、开标一览表、分项报价明细表、货物技术规格偏离表，按招标文件提供的资格证明格式提交投标文件。

**11、 投标人服务承诺**

**12 、投标格式**

投标人应按照招标文件中提供的格式充分填写。

**特别注意事项**

**本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投文件并携带纸质版投标文件。**

电子化投标文件具体制**标**作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易网在 “组件下载”中查看。

**温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。**

**一、电子化投标**

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求**法定代表人或授权委托人签字或盖章的，**投标人在进行**电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。**电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易网在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

**注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。**

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至宝丰县公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

**注：**如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在**投标截止时间前尽早的**联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。**投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。**

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、本项目采用**电子化**进行招标，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议（在招标文件中另行规定）。也可以携带CA证书至开标现场参加开标会议。

2、电子化投标文件采用加密方式。开标时，如投标人未到现场参加开标会议的，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起10分钟内完成。

如投标人携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照中介服务机构指引，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行解密。

3、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

**投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。**

5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后20分钟内通过宝丰县公共资源交易网电子化交易系统提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。

**13 、投标报价**

13.1投标人对所投货物根据市场行情自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，包括所投产品的供货、运输、装卸（货物到招标人指定到货地点）、安装、交付、验收及售后服务、税金、招标代理费等一切费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，不再另行补列。

13.2**投标人的投标报价包含招标人对招标货物（服务）验收完成投入使用前后的所有费用。**

13.3如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

**14、现场服务和投标产品合格条件**

14．1 中标后提供投标设备的随机文件清单；

14．2 中标后提供设备安装和维修时所需的特殊工具及所需备品备件清单；

14．3 所提供设备（货物）规格必须与投标文件中的规格一致，不得偏离。

14．4 投标人在投标文件中写明所投设备（货物）规格型号。

14．5投标人所投产品应为生产的全新合格产品。

14．6投标人认为应对其投标设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

14．7投标人应按照招标文件技术要求的内容并按照其顺序进行响应。

**14.8．投标设备安装及现场服务**

中标人进行安装调试直至交付招标人使用，一切费用均由中标人承担。投标人投标时需明确现场安装人员组成情况，并按费用计算办法报清全部安装费用。

**15、投标货币**

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

**16、投标保证金**

不需交纳。

**17、投标有效期**

投标文件从投标截止时间起，有效期为60天。其中，中标的投标文件有效期应延续至合同执行结束。

特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式，投标人可以拒绝上述要求。

**18、投标文件的签署及格式**

18.1投标人应按招标文件规定的内容和式样提供投标文件；

18.2投标文件份数见前附表。小写与大写不一致处，以大写为准；

18.3投标文件前应有目录及页码，以便于审查核对标书内容和评标；

18.4投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有法定代表人或授权代表的签署及单位盖章；

18.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。

#### 四、投标文件的递交

**19、投标文件的密封和标记及递交**

19.1**投标人应将纸质版投标文件密封在一个密封袋内并在密封袋上加贴封条，并在封口处加盖投标人单位公章（电子版单独密封）。**

**19.2密封袋外写明：见前附表。**

19.3如果投标文件没有按上述要求密封和标记，招标机构将拒绝接受其投标文件；

19.4投标文件的纸质版应装订成册，不得采用活页夹，装订成册的投标文件必须是不可拆卸和抽换的。投标文件应编制目录及页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成投标文件的丢失或其他后果不承担任何责任。

19.5投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.file）到宝丰县公共资源电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

纸质投标文件的递交：

现场递交未加密电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件贰份，投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

**20、投标截止日期：见前附表。**

20.1投标人须在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件派专人送交至开标现场，过期不予接受。

20.2由于不可抗力的原因，招标机构对投标文件的遗失和损坏不负任何责任。

**21、投标文件的修改或撤回**

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时期前，以书面形式送达开标地点。

21.2 投标人的修改或撤回通知书，应按上述规定进行编制、密封、标记和送达，并应在密封袋上加注“修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照招标文件的规定被没收。

#### 五、开标、评标、定标

**22、开标**

22.1 招标代理机构将按规定的时间和地点组织开标。

22.2 **投标人必须派法定代表人或其委托代理人（具有授权书）参加。投标人法定代表人或其授权人代表务必携带身份证件准时参加开标会并签到以证明其出席。**

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并核对投标人的法定代表人或其委托代理人是否到场，未按要求到场者视为自动放弃投标；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）招标人将会同相关人员进行验标（检查电子招投标系统正常与否，检查纸质版投标文件与未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标；

（5）开标时，各投标人应在规定时间内，在监督部门监督下对本单位的投标文件现场解密。

如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如电子交易系统故障，投标人应使用纸质版投标文件。

因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

（6）开标时，招标人将通过电子交易系统按照电子投标文件解密的逆顺序公布投标人名称、投标价格以及其它内容，开标结果同时在电子交易系统中公示。

（7）开标结束。

22.3 投标文件有下列情况之一的，招标人和招标代理机构将不予受理：

1.逾期未送达的或未送达指定地点的；

2.未按招标文件要求密封盖章的。

22.4 评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，本项目由招标人根据本项目的特点组建评标委员会，评标委员会由5人组成(其中业主代表1人，经济、技术专家从相关专家库中随机抽取4人)。评标委员会负责对所有投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

22.5 投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

2.重要澄清的答复是书面的，并作为投标文件的一部分。

22.6 出现下列情况之一，应当按照无效投标处理：

1.未交投标保证金的；

2.投标报价超过招标人最高限价的，招标人有权拒绝其投标文件；

3.投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件要求的；

4.投标文件附有招标人不能接受条件的；

**22.7、 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1.符合条件的投标人或者对招标文件实质性响应的投标人不足三家的。

2.经评标委员会评审后否决所有投标的。

**22.8、评审程序及规定**

1.评标程序

评标程序如下：

组建评标委员会—初步评审—详细评审—评标委员会写出评标报告

2.依法组建评标委员会，由评标委员会推选或招标人指定评标委员会主任委员。

3.评标委员会依据“投标人须知”中的规定，对投标文件进行初步评审，确定进入详细评审的投标人名单。

4.评标委员会对进入详细评审的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行细致评审。评标委员会对投标书中的有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。评标委员会按照本办法，对进入详细评审的投标文件进行独立评标打分，按所有评委打分的平均计算出的数值即为投标人的得分。

5.评标委员会根据评标情况写出评标报告，评标报告包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标函、废标情况说明、评标标准、方法或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明等。

6.评标委员会将按照综合得分从高到低的顺序向招标人推荐1-3名中标候选人。如果综合评分相同时，取投标价格低者。综合评分和投标报价均相同的，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品）。

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

**23、保密及其它注意事项**

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人；

23.2 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝；

23.3 为保证评标的公正性，评委不得与投标人私下交换意见；

23.4在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外；

23.5 评委会和招标代理机构不退还投标文件。

**六、授予合同**

**24、合同授予标准**

除第29条的规定之外，招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的**排名第一**的投标人。

**25、授标时更改采购货物数量的权货物的数量和服务**

招标人在授予合同时有权在招标文件中货物的品种、数量和服务予以增减，但金额不得超过原合同的15%，不得对货物单价或其他条款、其他条件做任何改变。

**26、评标结果的公示**

评标结束后，评标结果将予以公示，公示期为1个工作日。质疑期为7个工作日。

**27、接受和拒绝任何或所有投标的权利**

如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和招标人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

**28、中标通知书**

28.1中标公示结束后，在投标有效期满之前，招标人将以书面形式通知中标人中标；

28.2中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

**29、签订合同**

29.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与招标人签订合同；

29.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础；

29.3 如中标人拒签合同，则按违约处理。则处于采购金额千分之五的罚款并列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动。

29.4 如中标人不按约定签合同，招标人将取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人可在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

**30、中标服务费**

见投标人须知前附表。

**31、履约保证金：/。**

**32、招标过程中应遵守的原则和纪律**

32.1在招标活动中应遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定；

32.2招标单位、投标人应当遵循“公开、公平、公正、诚实、信用”的竞争原则；

32.3投标人不得互相串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争、不得损害招标单位或者其他投标人的合法权益；

32.4投标人不得与招标单位串通投标，损害国家利益、社会利益或者他人的合法权益；

32.5投标人不得以他人名义投标，不得以低于成本的报价竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

32.6禁止投标人向招标单位或者评标委员会成员以行贿的手段谋取中标；

32.7投标人必须按时参加招标有关会议，按时递交投标文件，如实填报有关内容，履行签字义务。

**33、本招标文件最终解释权归招标人。**

注：开标时，各投标人应在规定时间内，在监督部门监督下对本单位的投标文件现场解密。

如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如电子交易系统故障，电子投标文件无法使用时，投标人应使用纸质版投标文件，评标委员会依据投标人的纸质版投标文件评审。

**第三章 评标方法及标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.1 | 资格评审 | **符合投标投标须知及前附表1.4.1项**  **本项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足三家的，不得进入评标程序。**  （注：开标时投标单位携带第二章投标人须知前附表中1.4.1项供应商资格要求相关材料备查） | |
| 1.2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字或盖章 | 以投标文件格式要求为准 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.3 | 响应性评审 | 交货地点 | 招标人指定地点。 |
| 交货期 | 10日历天（合同签订后）完成供货及设备的安装、调试 |
| 质量要求 | 符合国家现行技术合格标准。 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |

评审细则(见下表) 综合评估法，满分100分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素及标准 | | | |
| 评分  办法 | 分值构成  （总分  100分） | 投标报价：30分  技术部分：50分  综合部分：20分 | |
| 1 | 投标报价  （30分） | 价格扣除：供应商为小微企业的，且所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为小微企业，否则不适用本款规定。  根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。  所投小微（监狱、残福）企业产品报价=所投小微（监狱、残福）企业产品报价合计×（1-6%）  同一供应商（包括联合体）同一产品，小微、监狱、残福企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。  投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30 （评标基准价是满足招标文件要求且报价最低的投标报价, 投标报价与评标基准价一致得满分。） | |
| 2 | 技术部分  （50分） | 技术参数完全满足招标文件规定的要求得45分，每有一项正偏离加1分，最多加5分. | |
| 3 | 综合部分  (20分) | 应急响应  （5分） | 供应商根据本项目可能出现的紧急情况作应急响应，承诺接到服务通知时在30分钟内响应，4小时到达现场服务的，得5分；在30分钟内响应，6小时到达现场服务的，得3分；其余不得分，提供相关承诺书加盖单位公章。 |
| 质保期  （6分） | 参选人参选产品在满足质保期1年的基础上，每增加半年的得3分，满分6分，提供承诺书加盖单位公章。 |
| 售后服务  （5分） | 参选人须针对本项目提供售后服务，以保障系统得以长期稳定运转，包括售后服务团队建设、系统日常维护服务、24小时服务专线、现场技术支持、远程技术支持、培训计划、设备巡检及保养等。分A（优）、B（良）、C（一般）三等级打分，A=3（不含）～5（含）分；B=2（不含）～3（含）分；C=0（不含）～2（含）分，不提供不得分。 |
| 参选文件制作质量  （4分） | 评审委员会根据投标文件编制水平情况（包括但不限于文字清晰、内容完整，目录清晰、查找方便）进行综合打分。分A（优）、B（良）、C（一般）三等级打分，A=4（含）分；B=2（含）～3（含）分；C=0（不含）～1（含）分。 |

20.4.3、计算评标得分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位），按评标汇总得分由高至低排出各有效投标的名次，以评标汇总得分最高的投标人作为中标候选供应商。评标汇总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。**本次招标推荐1-3中标候选单位。（注：评标汇总得分为评标委员会完成对各项评分汇总后，取算术平均值）**

**（四）同一品牌的认定及核心产品的确定：依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。**

**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

第四章 采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
|
|
| 1 | 400W网络球型摄像机 | 优于或同等于：【E系列400万像素7寸红外网络高清智能球机】 图像传感器: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440): 60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离: 150米 焦距: 4.8-110mm，23倍光学变倍 水平视角: 55-2.7度(广角-望远) 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口: AC24V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据  音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出: 2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） | 台 | 2 |
| 2 | 400W网络枪型摄像机 | 优于或同等于：400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头 4mm, 水平视场角:78°(6mm,8mm,12mm,可选)； 帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 宽动态范围 120dB； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 电源供电 DC12V±25%； 红外照射距离 最远可达50米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 快门 1/3秒至1/100,000秒； | 台 | 66 |
| 3 | 32路网络录像机 | 优于或同等于：NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘  支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 | 台 | 1 |
| 4 | 64路网络录像机 | 优于或同等于：NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数64路 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘  支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 | 台 | 1 |
| 5 | 企业级监控硬盘 | 优于或同等于：ST-6T 7200转 | 块 | 16 |
| 6 | 高清解码器 | 优于或同等于：高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 7 | 主电源线 | 优于或同等于：1.国标纯铜：RVV2×1.5 | m | 4700 |
| 8 | 分支电源线 | 优于或同等于：1.国标纯铜：.RVV2×0.75 | m | 1650 |
| 9 | 超五类网线 | 优于或同等于：1.国标纯铜：HS-5CL | m | 4100 |
| 10 | 室外24芯光纤 | 优于或同等于：1:室外24芯光纤 | m | 5500 |
| 11 | 摄像机立杆 | 优于或同等于：1.⊙140+89\*5.5M 含地垄 | 根 | 1 |
| 12 | 千兆光纤收发器 | 优于或同等于：1.规格型号:YX-WS02-20KM | 对 | 30 |
| 13 | 不锈钢变电箱 | 优于或同等于：1.规格::400×500 | 个 | 30 |
| 14 | 光纤活动链接器 | 优于或同等于：:FC-UPC | 套 | 15 |
| 15 | 监控专用电源 | 优于或同等于：室外防雨DC12V2A | 个 | 68 |
| 16 | 企业级千兆汇聚交换机 | 优于或同等于：• 提供16个千兆电口，1个千兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准。 • 支持iVMS-4200客户端管理。 • 支持云管APP管理。 • 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理。 • 支持远程升级。 • 支持最远250 m传输。 • 支持红口保障。 • 百兆网络接入，千兆上行设计。 • 坚固式高强度金属外壳。 | 台 | 2 |
| 17 | 企业核心交换机 | •优于或同等于： 提供24个千兆电口，4个千兆光复用口 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准。 • 支持iVMS-4200客户端管理。 • 支持云管APP管理。 • 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理。 • 支持远程升级。 • 支持最远250 m传输。 • 支持红口保障。 • 百兆网络接入，千兆上行设计。 • 线速转发。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 1 |
| 18 | 服务器 | 优于或同等于：DIYI5 8G 1T 22″2G独显 | 套 | 1 |
| 19 | 14槽PDU | 优于或同等于：AC220V和DC48V两种供电方式，适应于多种工作环境，输入工作电压100-240V，输入工作电压100-48VDC，输出工作电压DC5V，最大输出功率65W， | 套 | 2 |
| 20 | 拼接单元 | 优于或同等于：LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2 可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 192 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 70.59 (D) mm； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 块 | 4 |
| 21 | 落地式拼接支架 | 优于或同等于：定制，喷粉工艺 | 套 | 1 |
| 22 | 平台式操作台 | 优于或同等于：双联钢制，喷粉工艺120\*85CM | 套 | 1 |
| 23 | 机房静电地板 | 优于或同等于：600\*600\*35 | m2 | 20 |
| 24 | 摄像机支架 | 优于或同等于：通用壁装支架/白/钢/199.3×83.04mm | 个 | 68 |
| 25 | 辅助材料 | 优于或同等于：1.RJ45、PVC管材、熔纤、排插尾纤 | 项 | 1 |

# 第五章、合同条款

（本合同仅供参考、具体合同格式按国家现行规范、标准执行）

**需方：**

**供方：**

**1、合同格式**

合同编号及采购编号：

签约地点：

本合同于 年 月 日由 （招标人） （以下简称“甲方”）为一方和 （中标人名称） （以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署本合同。

* 1. 甲方愿以总金额为（大写） 元人民币向乙方购买下列所列货物。

（1） ：人民币 元。

* 1. 交货时间：（1） ： 年 月 日；
  2. 交货地点：
  3. 支付条款
     1. 合同价为固定价，在合同有效期内双方不得以任何理由提出变动。

1.4.2货物支付方式： 合同签订后七个工作日支付预付款总价款的30%，主要货物到场后付至总价款的70%，安装调试合格后付至总价款的97%，余3%作为质量保证金，质保期满余3%一次付清（无息）。

1.4.3本项目所开发票为普通发票。

* 1. 本合同甲、乙双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任。
  2. 下列文件是构成本合同不可分割的部分
     1. 投标文件；
     2. 投标货物报价表；
     3. 招标文件；
     4. 对招标文件以书面形式进行澄清、修改的信函、传真；
     5. 投标货物规格性能偏离表（如果有的话）；
  3. 乙方保证全部按照合同规定，向甲方提供上述合格的货物和服务；
  4. 甲方保证按照合同真凭实据时间和方式付给乙方到期应付的货款。
  5. 本合同一式六份，甲、乙双方各持三份。经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

签字： 签字：

年 月 日 年 月 日

2、货物购置及服务合同条款

* 1. 合同性质

本合同为内贸合同，结算以人民币为计量币种。

* 1. 技术规格

2.2.1乙方交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附“规格性能偏离表”相一致。

2.2.2乙方应保证甲方在使用其货物、服务及其他任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负一切法律和费用责任，甲方不负任何责任。

* 1. 包装与运输

乙方供应的货物，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于乙方包装不良所造成的任何损失，由乙方负责。

* + 1. 每一包装箱内应附一份详细的装箱单。
    2. 每一包装箱应明显标明下述字样：

收货人；

主合同号；

货物名称；

2.3.4乙方可选择合格的运输方式，并负责货物的发运、保险、装卸工作。交货地点为 。

* 1. 质量与检查
     1. 乙方应在交货前按合同规定的要求对货物全面检查，并出具产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准或专业（部）标准，并满足招标文件的要求。
     2. 货物到达甲方指定地点后，甲方应及时对货物初步检验，如发现质量、规格、数量与合同不符时，甲方应于5天内向乙方提出异议和处理意见。
     3. 乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。
  2. 备品备件
     1. 乙方应按合同规定提供随货物供应的备品备件。
     2. 质保期满后，乙方应按要求随时以最优惠的价格向甲方提供货物所需的备用件、更换件或替代件等备品备件。
  3. 特殊专用工具

乙方应向甲方提供维修所需的特殊专用工具，以装箱单为准，费用应包括在合同总价之内。

* 1. 违约责任
     1. 如乙方延期交货，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期交货违约金，按延期交货货物总价每日千分之三支付；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。
     2. 甲方延期付款（有正当拒付理由除外）时，应向乙方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的千分之三计算，但违约金不超过货物总价的百分之五。
  2. 质保期

质保期为终验合格签字之日期的 。在此期间，因货物的制造质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿由此造成的一切损失。质保期内货物的主要部件更换后，货物质保期应重新计算。

* 1. 人员培训
     1. 乙方为甲方免费培训系统使用、维护及维修人员。
     2. 培训方案、培训教材等均由乙方负责准备，甲方确认。
     3. 甲方派出人员的差旅费由甲方承担。
     4. 乙方负责的培训工作其费用由乙方承担。
     5. 乙方应选派有资格的工程技术人员对甲方有关人员进行免费培训。
  2. 其他
     1. 在合同执行过程中发生的有关争议，双方应通过友好协商解决，经协商达不成协议时，应由合同签约地法院裁决，其费用由败诉方承担。
     2. 本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等法律效力。

# 第六章、投标文件格式

**（项目名称）**

**投 标 文 件**

**投标人名称： （电子签章）**

**法定代表人： （电子签字）**

**日 期：年 月 日**

**一、投标函及投标函附录**

**1、投 标 函**

**（采购人名称）：**

1. 我方已仔细研究了 （项目名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币

（大写） 元（￥ ）的投标报价，交货期 日历天（合同签订后）完成供货及设备的安装、调试，按合同约定完成全部合同内容，质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.其也补充说明在“其他材料“中列明。

投 标 人（电子签章）：

法定代表人（电子签字）：

日期： 年 月 日

**2. 开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宝丰县余家花园高清监控系统硬件设备项目 |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 大写：  小写： 元 |
| 交货期 | 10 日历天（合同签订后）完成供货及设备的安装、调试 |
| 质保期 | 年 |
| 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 质量要求 | 符合国家现行技术合格标准。 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 其他声明 |  |

供应商： （电子签章）

法定代表人 ： （电子签字）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

投标人： （电子签章）

年 月 日

**三、法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （注册地址）的 （公司）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 （项目名称） 项目的投标及合同的签订、执行及售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自签字日生效，特此声明。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投 标 人（电子签章）：

法定代表人（电子签字）：

日期： 年 月 日

注：法定代表人参加可不提供此格式，只提供法定代表人身份证复印件。

**四、****技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：供应商必须如实填写偏离情况。

供应商： （电子签章）

法定代表人 ： （电子签字）

年 月 日

**五、分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **单价（元）** | **数量** | **总价（元）** | **是否属于小微企业产品** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / |  | 合计（元） |  |

供应商： （电子签章）

法定代表人： （电子签字）

年 月 日

**六、资格审查资料**

**（一） 基本情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | |
| 注册资金 |  | | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | | | |
| 邮政编码 |  | | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求投标 人需具有的各类资质  证书 | 类型： 等级： 证书号： | | | |
| 基本账户开户银行 |  | | | |
| 基本账户银行账号 |  | | | |
| 近三年营业额 |  | | | |
| 备注 |  | | | |

注：1.供应商根据招标文件相关要求在本表后附相关证明材料。

**（二）近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及供应商  履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商根据招标文件相关要求在本表后附相关证明材料。

**（三）正在供货和新承接的项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及供应商履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商根据招标文件相关要求在本表后附相关证明材料。

**（四）供应商须知前附表第 1.4.1项要求的其它资格审查资料**

**七、其他资料**

**附 件** ：

**一、关于小、微企业及产品**

**1、政府采购政策：**

1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

**2、附声明函（**无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠**）**

**中小企业声明函**

　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：  
  
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。  
　　2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。  
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

年 月 日

**注：若投标人不是中小企业，则此表不需要附于投标文件中**

**二、关于监狱企业**

**1、政府采购政策**

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

**2、附证明材料**

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

**注：若投标人不是监狱企业，则此表不需要附于投标文件中**