**宝丰县公安局智能人像卡口系统**

****

**招 标 文 件**

 **招 标 人：宝丰县公安局**

 **招标代理机构：河南百基工程管理服务有限公司**

 **日 期：二○二○年六月**

**目 录**

[第一章 招标公告 2](#_Toc354341637)

[第二章 投标人须知 5](#_Toc354341638)

[第三章 评标办法 2](#_Toc354341639)0

[第四章 合同条款及格式 2](#_Toc354341640)6

[第五章 采购内容及技术参数要求 2](#_Toc354341641)9

[第六章 投标文件格式 4](#_Toc354341642)0

# 招标公告

**宝丰县公安局智能人像卡口系统项目**

**公开招标公告**

**一、项目基本情况**

1、采购项目编号：BFZC2020-AG-16

2、采购项目名称：宝丰县公安局智能人像卡口系统

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3000000元 ；最高限价：3000000元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）资金来源：财政资金，已落实；

（2）采购内容：主要包含智能人像卡口系统前端、智能人像卡口系统中心等；注：详细规格参数见招标文件；

（3）交货期：合同签订后60日历天内；

（4）质量要求：符合国家及相关行业标准；

6、合同履行期限：合同签订后60日历天内；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

**二、申请人资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力，（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照）

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2019年度财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供自注册年度起至今的财务报表），下属分公司或子公司作为投标人的可提供集团公司或总部的财务审计报告；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺书)

3.4有依法缴纳税收和[社会保障资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B5%84%E9%87%91&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rHbsn1b3P1u-uymsnAP90ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1bkrjDsPWcs" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)的良好记录；(提供2020年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明材料)

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书)

3.6提供“信用中国”网站的 “失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图；若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文。

3.7本次招标不允许分包、转包，投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。

**三、获取招标文件**

1.时间：2020年7月1日00时00分至2020年7月7日23时59分; （文件下载时间） 每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网

3.方式：

3.1获取方法：本项目实施网上下载招标文件。潜在供应商下载招标文件需凭CA数字证书通过宝丰县公共资源交易中心网（网址：http://www.bfggzy.com/）“登陆业务系统”入口进入交易系统进行报名并下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml

办理CA证书：<http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml>

3.2供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成文件下载等工作。因供应商操作不当等问题造成的无法下载文件、无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

4.售价：0元

**四、投标截止时间及地点**

1.时间：2020年7月23日9时30分（北京时间）。

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅。

**五、开标时间及地点**

1.时间：2020年7月23日9时30分（北京时间）。

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人前应仔细阅读网站“紧急通告”等。）

**六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》 、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》 、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布 ，招标公告期限为五个工作日2020年7月1日至2020年7月7日；

**七、其他补充事宜**

全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人前应仔细阅读网站“紧急通告”等。因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担。

**八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系**

1.采购人信息

名称：宝丰县公安局

地址：平顶山市宝丰县人民西路2号

联系人：张先生

联系方式：0375-3646142

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南百基工程管理服务有限公司

地址：平顶山市春华国际茗都小区3号楼西单元17楼

联系人：张先生

联系方式：0375-3383397

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：0375-3383397

**温馨提示：**

**注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。**

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（U盘单独密封）。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

# 投标人须知

**一．投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内　容** | **说明与要求** |
| 1 | 招标人 | 名称：宝丰县公安局 地址：平顶山市宝丰县人民西路2号联系人：张先生 联系电话：0375-3646142 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：河南百基工程管理服务有限公司地 址：平顶山市春华国际茗都小区3号楼西单元17楼联系人：张先生 联系电话：0375-3383397  |
| 3 | 项目名称 | 宝丰县公安局智能人像卡口系统 |
| 4 | 采购内容 | 主要包含智能人像卡口系统前端、智能人像卡口系统中心等；注：详细规格参数见招标文件 |
| 5 | 交货期及地点 | 交货时间：合同签订后60日历天内；交货地点：招标人指定地点； |
| 6 | 投标人资质要求 | 6.1.具有独立承担民事责任的能力，（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照）6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2019年度财务报告，若供应商为新成立企业，提供自注册年度起至今的财务报表），下属分公司或子公司作为投标人的可提供集团公司或总部的财务审计报告；6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺书)6.4有依法缴纳税收和[社会保障资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B5%84%E9%87%91&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rHbsn1b3P1u-uymsnAP90ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1bkrjDsPWcs" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)的良好记录；(提供2020年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明材料)6.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书) 6.6提供“信用中国”网站的 “失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图；若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文。6.7本次招标不允许分包、转包，投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标报价 | 完整报价。此报价包括设备价款、劳务、材料、安装、缺陷修复、税费等一切与本项目相关的费用。 |
| 9 | 投标截止时间 | **2020年7月23日9时30分(北京时间）** |
| 9.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10天前 |
| 9.2 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 9.3 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为有必要的其他资料 |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 11 | 投标保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。 |
| 12 | 盖章要求 | 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行电子签章，未进行电子签章的视为无效投标。投标文件中要求法定代表人电子盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 13 | 投标文件份数 | 加密的电子响应文件壹份（在系统中上传） |
| 14 | 近年财务状况的年份要求 | 2019（若供应商为新成立企业，提供自注册年度起至今的财务报表） |
| 15 | 电子版文件、纸质版文件封套上写明 | **/** |
| 16 | **递交投标文件地点** | **宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅，全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人前应仔细阅读网站“紧急通告”等** |
| 17 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 18 | **开标时间和地点** | **开标时间：同投标截止时间****开标地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅，全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人前应仔细阅读网站“紧急通告”等** |
| 19 | 开标程序 | 详见投标人须知“**（五）开标、22项**”； |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人，技术、经济类专家4人，技术、经济评标专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法和标准 | 综合评分法 |
| 22 | 质保期及质量要求 | 质保期：3年；质量要求：达到国家相关行业标准； |
| 23 | 付款方式 | 安装、调试完毕验收合格，无质量问题支付95%，剩余5%质保期满后付清。 |
| 24 | 需要补充的其他内容 |
| 24.1 | **招标控制价** | **¥:3000000元人民币（叁佰万元）；投标报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。** |
| 24.2 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标供应商的情况予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 24.3 | 履约保证金 | / |
| **注明：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，开标前应仔细阅读“紧急通告”，用CA证书登录宝丰县公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。** |

**二．投标人须知**

**（一）总 则**

**1. 项目说明**

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.4 本项目名称：见投标人须知前附表第3项。

1.5 本项目主要采购内容：见投标人须知前附表第4项。

1.6 本项目交货期及地点：见投标人须知前附表第5项。

**2.有关定义**

2.1 招标人：招标人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的招标人是宝丰县公安局。

2.2 招标代理机构：招标代理机构系指根据招标人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的招标代理机构是指受招标人委托组织招标的河南百基工程管理服务有限公司。

2.3合格的投标人

2.3.1具备投标人资质要求的条件，见投标人须知前附表第6项；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的投标人；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

**3.费用承担**

投标人应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人应自行承担投标的全部费用。

**4.语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

**（二）招标文件**

**5.招标文件的组成**

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）采购内容及技术参数要求

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

**6.招标文件的补充、修改**

在投标截止日十五天前，招标人可以在电子交易系统中补充、修改招标文件，并公示给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。

**7.招标文件的澄清**

7.1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中予以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。

**（三）投标文件**

**8．投标文件的组成**

投标文件的内容：

一.投标函

二.投标报价一览表

三.分项报价表

四.偏离表

五.法定代表人身份证明及授权委托书

六.投标承诺书

七.资格审查资料

八.投标人认为有必要的其它资料

**9.投标文件的澄清**

投标人应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

**10.投标文件的修改**

投标文件的修改内容作为投标文件的组成部分，具有约束作用。

**11．投标报价**

11.1投标人必须对采购及安装内容进行完整报价。

11.2投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。

11.3投标人不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

1. **投标有效期**

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

**13.投标保证金**

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。。

**14.资格审查资料**

 投标人在编制投标文件时，应按要求提供资格审查资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足招标文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

**15.投标文件的编制**

15.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

**16．投标文件格式**

16.1 投标人应严格按照招标文件中提供的第六章“投标文件格式”填写相关内容。否则，将影响投标文件得分。第六章“投标文件格式”规定之外允许投标人可以自行编写。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**17．投标有效期**

17.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

 17.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

**18．投标文件的印制和签署**

18.1电子化投标文件的签章。

18.1.1投标人在生成电子化投标文件之后，应按招标文件要求对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

18.1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

**（四）投标**

**19. 投标文件的密封和标注（如有）**

19.1投标文件的份数见投标人须知前附表第13项。

19.2封套上应写明的内容见投标人须知前附表第15项。

**20．投标文件的递交**

**20.1 投标人应在投标人须知前附表第9项规定的投标截止时间前将加密的电子投标文件成功上传提交至《全国公共资源交易平台（河南省.宝丰县）》公共资源交易系统，供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需的时间。**

20.2 投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3 投标人递交投标文件时要填写递交投标文件确认表。

20.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**21．投标文件的修改和撤回**

21.1在本投标人须知前附表第9项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

21.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。

21.3在投标截止日期之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

**（五）开标**

**22．开标**

22.1招标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

22.2开标程序

22.2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录宝丰县公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

22.2.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

22.2.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

22.2.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

22.2.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

**（六）评标**

**23. 评标委员会**

23.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标专家在监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**24．评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**25．评标**

**25.1公开招标采购项目开标结束后，根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员组成。资格审查小组依据第三章评标办法资格评审标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。**

25.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

**26．投标文件的初步评审**

26.1 评标时，评标委员会将首先评定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.2 实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。**如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：**

**26.2.1投标文件（投标书）未按招标文件要求电子签章的；**

**26.2.2投标文件附有招标方不能接受的条件的；**

**26.2.3招标文件中规定的其他情形。**

26.3投标文件一经开标，投标人无权予以更正或撤回。

**27．投标文件错误的修正**

27.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.2调整或修正投标文件的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的进行。

**28．投标文件的澄清**

28.1 在评标阶段，评标委员会认为需要时，可在电子交易系统中通知投标人要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，投标人不得拒绝。

28.2 有关澄清的答复，应在电子交易系统中进行，投标人不得借澄清问题的机会，与评标委员会及评标工作人员私下接触或对原投标报价或投标的实质性内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

28.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

**29.投标文件的评价与比较**

29.1评标委员会依据本招标文件第三章“评标办法”对通过初审的投标文件进行评价和比较。

29.2 评标委员会向招标人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格投标人为中标候选供应商。

**30.评标过程的保密**

30.1 开标后，直至授予中标供应商合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

30.2 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

30.3 中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

**31.合同授予**

31.1 定标方式：招标人据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

31.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

31.3 中标通知：在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标供应商在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

**32．签订合同**

32.1合同签订前中标供应商应按招标文件规定的履约保证金的格式向招标人提交履约保证金。

 32.2中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分给予赔偿。

32.3招标人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，应向中标供应商退还投标保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

**33.中标服务费**

中标供应商在领取中标通知书前，应按国家计委计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定收费标准及发改办价格[2015]299号文的规定向招标代理人缴清中标服务费。

**34.纪律和监督**

34.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

34.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

34.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

34.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**35、项目落实的政府采购政策**

35.1、关于报价评分中给予小型、微型企业价格扣除的说明

（1）根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181 号文），对小型和微型企业给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

（2）中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供财库[2011]181 号文规定的《中小企业声明函》和企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明材料。

（4）中小企业划型标准以《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号)为依据。

（5）未按规定提供《中小企业声明函》和证明材料的以及大型、中型企业均不给与价格扣除。

35.2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.3、依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对成交价格没有任何影响。同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

35.4、根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

35.5、采购设备若属于“节能产品政府采购清单”范围的，投标人应当列明本项目中所投的“节能产品清单”并提供相关有效证明材料。参与投标的产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。评标时涉及节能产品的，将按《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)和国家最新公布的节能产品政府采购清单的规定执行。

35.6、采购设备若属于“环境标志产品政府采购清单” 范围的，投标人应当列明本项目中最新一期所投的“环境标志产品清单”并提供相关有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财库 [2006]90号)的规定执行。

**36、需要补充的其他内容（见投标人须知前附表）**

#  评标办法

**一、评标、定标原则**

按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委联合下发的《评标委员会和评标方法暂行规定》等的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实、守信、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、**评标监督：**由相关监督部门对招投标全过程进行监督。

三、**评标委员会：**本项目由技术、经济专家5人组成评标委员会，其中招标人代表1人，其余4人从政府采购专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

**四、评标纪律：评标现场宣读**

**五、评标规则：**采取百分制对各投标文件进行评审，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，当出现并列时，保留至小数点后三位。具体评标过程分为两个阶段：

**1．初步评审**

评委会首先按招标文件要求对投标人的投标文件进行形式、符合性评审（详见评标办法前附表）。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。

**2．细微偏差不影响投标文件的有效性**

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供不了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中数字大写和小写不一致的，以大写为准。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，招标人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对算数上和累积运算上的差错给与修正，这种修整应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，其投标保证金也不予退还。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤销其不符合要求的偏差。

**3．详细评审**

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件做进一步评审与比较。

**4．评标保密**

在确认中标供应商之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，凡参与评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

**5．评标结果**

评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分后。各评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

**6．定标**

评标委员会将向招标人提交评标报告，并按照得分高低的顺序向招标人推荐排序前三名为中标候选供应商，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选供应商，不得在评标委员会推荐的中标候选供应商之外确定中标供应商。排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。若三名中标候选供应商均放弃中标的，或者考察全部不合格时，应根据实际情况，按有关规定执行。

 **7.评标的标准**

评标委员会对初审后满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

 **评标办法前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执一致 |
| 投标函签字盖章 | 有投标人、法定代表人电子签章 |
| 投标文件格式 | 符合“招标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 符合“报价唯一”要求 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 或三证合一的营业执照 |
| 税务登记证 | 具备有效的税务登记证 |
| 组织机构代码证 | 具备有效的组织机构代码证 |
| 其它条款 | 符合第二章 “投标须知前附表”中第6条投标人资质要求 |
| 1.1.3 | 符合性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标须知前附表”第24.1条 |
| 投标内容 | 符合第二章“投标须知前附表”第4条 |
| 交货期 | 符合第二章“投标须知前附表”第5条 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标须知前附表”第10条 |
| 其它实质性要求 | 招标文件中规定的其他实质性要求 |
| **条款号** | **条款内容** | **编列内容** |
| **1.2.1** | **分值构成** | **投标报价：30分****技术部分：35分****商务部分：35分** |

**本次公开招标采用综合评分法。评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分，评审打分时主要考虑以下因素:**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评分标准** |
| **1** | **投标报价****（30分）** | 投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×30；（小数点后保留2位小数）注：1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。2.评标基准值为所有投标人的最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分30分。3.如评标委员会一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能性时，评标委员会有权现场通知投标人进行书面解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，视为该投标人报价低于成本价，不参与计算。4.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求，财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库）[2017]141号规定，对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%，监狱企业6%，残疾人福利性单位6%。中小企业需提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| **2** | **技术****部分****（35分）** | 技术参数响应度（35分） | 投标人所投设备技术规格或功能完全满足或优于招标文件要求的得满分35分。每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 |
| **3** | **综合****部分****（35分）** | 企业业绩（5分） | 投标人提供 2017 年 1 月 1 日以来合同金额100万以上的类似项目业绩，每有一份得1分，最多得5分。 注：需提供合同首页和盖章页及结果公告网页截图，合同时间以签订时间为准，投标文件中附原件扫描件。 |
| 信用评价（2分） | 投标人获得AAA信用等级证书的得2分，AA级得1分，AA级以下不得分。 |
| 交货安装调试及培训方案（4分） | 1. 交货安装调试方案是否科学先进、计划是否合理可行、工序划分、各项交叉作业是否切合实际，衔接有序的得1-2分。
2. 培训计划方案详细合理，贴合甲方实际工作的得1-2分。
 |
| 技术方案（4分） | 方案的需求分析是否明确、系统架构是否科学先进、是否提供网络拓扑图、网络设计是否安全稳定、是否提供数据存储备份、是否具有应急管理预案，进行综合评议，酌情赋0-4分。 |
| 制造商能力（5分） | 1、投标人所投人脸抓拍机制造商应拥有信息化及工业化融合的先进企业管理体系，具备较强的创新技术实力及产业核心竞争力，提供国家工业和信息化部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业的相关证明材料复印件（加盖制造商公章）的得1分，未提供的不得分。2、投标人所投的人像大数据系统设备平台制造商具有国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明文件复印件（加盖制造商公章）的得1分，未提供的不得分。3、投标人所投的云存储节点设备厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，提供加盖厂商公章复印件，一级得3分，二级得2分，三级得1分，未提供的不得分。 |
| 质保期（5分） | 在满足招标文件要求的基础上，每增加一年加2.5分，最高得5分。（出具质保期、售后服务期的延长时间书面承诺书） |
| 售后服务及承诺（10分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、维保服务的相应配合等方面，进行综合评议，酌情评分，分高中低三挡打分，分别为8-10分、4-7分、1-3分。 |

# 第四章 合同条款及格式

# 第四章 合 （以实际签订合同为准，仅供参考）

需方： （以下简称甲方）

供方： （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，按照乙方充分响应甲方招标文件要求的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

 一、项目名称、价款、清单、供货时间

1.项目名称：

2.合同总价（含货款、相关税费、包装运杂费、安装调试等全部费用）：

 人民币：大写：

 小写：

1. 供货内容要求：由乙方按甲方招标文件确定的采购项目及技术标准要求供货（附采购货物清单，格式见下表），乙方自负费用将合同标的送达甲方指定地点。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4.供货时间：合同签订后 60 日历天内供货安装调试完毕。。

二、项目质量及技术要求

乙方必须按投标标的内容及其要求组织供货，按时交付使用，并负责免费安装、调试、培训。乙方保证产品是原装合格新产品，特殊产品须有合法证明。产品质量应当符合国家有关质量法律法规规定。保质期内乙方应对项目全部质量负责，包括设备因工艺或材料等缺陷引起的任何不足或故障，费用由乙方负担。乙方应保证甲方在使用该系统的任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉，一旦出现侵权行为，由乙方负全部责任。安装调试和施工过程中的人身和财物安全由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

1. 验收与异议

 甲方验收时，乙方须将货物和《验收单》、发票、《产品说明书》、《保修卡》、《合格证》等资料当面交给甲方指定使用单位。安装调试完成后由甲方使用单位在《验收单》上签字盖章，甲乙双方和市政府采购办公室分别持有保存，并作为付款的重要依据。

提出异议的期限和方法：

1. 甲方使用单位在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合规定，应在3日内向乙方提出书面异议，甲方使用单位有权拒收不符合合同规定的产品。
2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

四、付款方式

安装、调试完毕验收合格，无质量问题支付95%，剩余5%质保期满后付清。

1. 质量、售后服务

质量及售后服务由乙方负责，并按乙方在投标时的承诺执行。

 六、违约责任

1.乙方不能按期交货的（合同约定交货日期内），每超过一天扣总货款的1%。且甲方有权解除该合同，并要求乙方赔偿合同标的价10%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责更换，并承担调换或退货而支付的所有费用。

3.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，酌情考虑是否可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据违约后果可部分或全部免予承担违约责任。

4.其它违约行为由甲乙双方按《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规规定执行。

七、其他

1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，申请履约地主管部门仲裁或向履约地人民法院诉讼。

2.本合同自签订之日起生效，合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式六份，甲乙双方各执一份，市财政局两份，市政府采购办公室一份，代理公司一份。

需方(甲方):(盖章)

代表人:(签字)

地址:

供方(乙方):(盖章)

代表人:(签字)

地址:

开户银行:

账号:

 年 月 日

附:采购货物清单、质量及服务承诺等。

#  采购内容及技术参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **一、智能人像卡口系统前端清单** |
| 1 | 人脸抓拍机 | 1 具有400万像素 CMOS传感器。2 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 3 信噪比不小于58dB。 4 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 5 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 6 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 8 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 9 人脸检出率不小于99%。 10 需支持IP67防尘防水。 11 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 **功能要求：（需提供加盖厂家公章的相关检测报告复印件或加盖厂家公章的证明文件）**1 内置GPU芯片。2 支持MD5、SHA256加密算法。3 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。4 宽动态能力不小于120dB。5 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。  | 台 | 150 |
| 2 | 支架 | 横杆装支架/铂晶灰/钢/抱箍直径为Φ67-127mm | 个 | 150 |
| 3 | 电源 | 12V2A | 个 | 150 |
| 4 | 网线 | 超五类室外网线 | 米 | 1500  |
| 5 | 设备电源线 | RVV2×1.5 | 米 | 1500  |
| 6 | 8口交换机 | 8口百兆全网管二层交换机桌面式8个百兆电口2个千兆电口2个复用的千兆光口。支持通过console口管理。交换容量64Gbps包转发率4.2Mpps330mm(长)×44mm（高）×230mm（深）工作温度：0℃～40℃支持220v交流满负荷功耗8瓦；支持VLAN | 台 | 150  |
| 7 | 配套辅材 | 接插件、线管等 | 套 | 150  |
| 8 | 地笼与基础 | 1000mm\*1000mm\*1200mm(长\*宽\*深) | 套 | 80  |
| 9 | 防雷接地配套 | 含防雷接地材料、降阻剂等，接地电阻不大于10欧 | 套 | 80  |
| 10 | L型立杆 | 杆高度、支臂长度根据现场情况定制 | 根 | 80  |
| 11 | 地埋取电电源线 | RVV2\*2.0 | 米 | 4500  |
| 12 | 管路 | 管材及敷设 | 米 | 4500  |
| 13 | 辅材 | PVC管、水晶头、标签、标识、胶带、扎带、抱箍、钉子、螺丝等 | 批 | 1  |
| 14 | 系统集成服务 | 技术服务、技术咨询、安装调试、培训、维护维保检修、施工安装防护等 | 批 | 1 |
| **二、智能人像卡口系统中心清单** |
| 1 | 人像视频图像信息应用系统平台 | 1、支持抓拍点位展示，客户端可根据显示分辨率自适应调整抓拍通道显示数量。2、支持通过快捷键对窗口进行放大、预览关联视频、清除当前图片 。3、支持点击抓拍到的人脸图片，弹出窗口查看抓拍大图，可通过鼠标滚轮对图片可进行拖拽、缩放操作4、支持接收预警设置，可选择布控任务和布控范围 。5、支持预警提示，在客户端最小化或切换到其他页面时，可弹出告警提示框，并联动告警声音提示。6、支持设置预警记录查询条件，根据布控任务、布控范围、布控对象、相似度、抓拍时间、报警确认形式查询 。7、支持设置预警记录排序方式，查询结果按相似度、时间、地点、目标进行排序 。8、支持抓拍库以脸搜脸，可通过导入本地人脸图片或添加抓拍库图片，按选择的时间段、相似度范围，可检索出符合条件的人脸图片并按相似度降序排序。 | 套 | 1 |
| 2 | 人像大数据服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）内存：16G\*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽网口：2个千兆电口其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源  | 台 | 3 |
| 3 | 人像大数据系统 | 基本参数：1 支持热拔插高效1+1冗余电源模块2 本地存储空间足够的情况下，支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据、6000万人脸图片4 支持添加、修改、删除人脸抓拍机，在标准环境下通过模拟测试可模拟接入200路人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面5 支持单场景同时检出不少于45个人脸，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，白天和夜晚单人图片的人脸检出率均不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒，一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1k字节6 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%7 支持单张或批量导入/导出名单图片及信息，支持对名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、名单库选择进行编辑，支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中人脸图片8 支持名单库容量120万张图片，支持将名单库分为100个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒9 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时报警漏报率不超过0.1%10 支持名单报警历史信息查询，支持报警界面同时显示名单图片信息与报警图片结构化信息，支持名单报警历史信息导出11 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于80对/S，1V1比对响应时间不超过1秒**功能要求：（需提供加盖厂家公章的相关检测报告复印件或加盖厂家公章的证明文件）**1 大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于200张/S，人脸图片建模成功率不低于99%2 支持识别48×48~1600万像素人脸图片，支持识别不低于8MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于15像素点人脸图片，支持比对水平转动不超过±60°，俯仰角不超过±45°角度的人脸图片3 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸性别，单人图片人脸性别检出率不低于99%，单人图片人脸性别识别准确率不低于99%4 支持在界面上添加名称为人车分析，人脸图片分析、人脸视频分析和卡口车辆图片分析的算法，并支持通过分析源类型或分析目标进行算法查询 | 台 | 1 |
| 4 | 云存储软件 | 1、云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。2、支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储。3、支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写4、支持云内所有节点根据设备可用容量、设备负载情况、设备内RAID组间、设备接入任务数以及设备读写性能等自动负载均衡，系统定期自动进行均衡负载，自动进行系统资源分配；具有存储节点和硬盘级的双层负载均衡；5、支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA标准的前端设备6、对多种协议：TCP\UDP\HTTP\SIP\SNMP\FTP\iSCSI\REST进行支持7、支持SVAC流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并从云存储中提取出来，进行回放、下载。8、视音频流能直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器9、支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中 | 套 | 1 |
| 5 | 云存储节点 | 1 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源2 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘3 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能4 可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展5 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口6 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。7 单台存储节点图片存储性能≥1Gb/s,且不受图片大小改变而产生大的变化8 存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理9 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。**功能要求：（需提供加盖厂家公章的相关检测报告复印件或加盖厂家公章的证明文件）**1 可对外提供多种类型数据混合存储，也可以支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。2 支持多种纠删码容错方式向上升级容错方式（4+1、8+2、12+3等）。 3 为保证系统安全性及数据安全性，支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。4 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 为保证数据安全性，支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 | 台 | 3 |
| 6 | 计算机 | 1.CPU:英特尔第九代酷睿i3-9100处理器(3.6GHz、6MB高速缓存、4核)或以上2.主板:Intel H310芯片组及以上，≥1个PCI-e×16接口，≥2个PCI-e×1接口，≥1个M.2接口（支持SATA和PCIE协议），≥2个DIMM接口，≥4个SATA接口，≥1个PS/2，BIOS支持图形界面，BIOS支持≥最少8种语言。1个VGA，1个HDMI，1个DVI，5个音频插孔: 线性输入，前置，麦克风，支持7.1 声道高保真音频。主板上有FCC、CE、ROHS、环保期限使用、BSMI认证等丝印。3.内存:4GB DDR4 2666MHz ，最大容量: 32G4.硬盘:1TB，7200转，SATA III，带硬盘保护防震胶垫，同时支持双3.5英寸或双2.5英寸硬盘5.显示器:同品牌21.5寸LED及以上宽屏液晶显示器6.显卡:集显7.声卡:集成8.网卡:集成千兆网卡9.USB接口:前置≥4个USB(其中2个USB3.0)，后置≥6个USB(其中2个3.0)，10.机箱:≥20L立式机箱， ≥1个5.25英寸光驱位，前置面板支持扩展6个USB ，支持双3.5英寸或双2.5英寸硬盘，带串口和并口扩展位（非马口挡片），顶置电源开关，顶置提手设计，顶置置物槽和资产管理槽，预留读卡器位，防盗防拆锁孔。 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 1.千兆以太网口≥24个，千兆SFP光口≥4个，并且带1个Console口；1个Manage口；2.交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps；3.接入方式支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；4. 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； | 台 | 1 |
| 8 | 智能插座 | 1、5孔 10A 插孔，带安全门2、支持100-240V AC供电3、符合GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-2008等国家标准4、具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯5、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输6、支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性7、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名8、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等9、支持后台对某个插座强制通电、断电10、支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间11、支持远程开关控制，管理员可通过手机APP或管理后台对指定插座进行断电12、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的图表13、支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化，并形成可视化的图表14、支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 | 台 | 1 |

**注：以上技术参数部分涉及“功能要求”项需要提供加盖厂家公章的相关检测报告复印件或加盖厂家公章的证明文件**；

# 第六章 投标文件格式

**宝丰县公安局智能人像卡口系统**

投 标 文 件

 投 标 人： （电子签章）

法 定 代 表 人（负责人）： （电子签章）

 年 月 日

目 录

一.投标函

二.投标报价一览表

三.分项报价表

四.偏离表

五.法定代表人身份证明及授权委托书

六.投标承诺书

七.资格审查资料

八.投标人认为有必要的其它资料

**一．投标函**

**致：**宝丰县公安局

我方已仔细研究 （项目名称） 招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该项目，我方愿意以大写 元人民币，小写 元人民币的投标报价，按招标文件要求供货。签字代表 （姓名） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称） 提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件 “投标文件及格式”中要求的投标文件；

2. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

 6. 一旦我方中标，保证若非因不可抗力而放弃中标，采购单位不再退还我方投标保证金；采购单位可对我方生产车间进行实地考察，如发现不具备生产工艺所必须的生产设备及流水作业线的，采购单位可取消我方中标资格，另选中标供应商。

7. 我方若获得中标，保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8. 其他补充说明： 。

投标人： （电子签章）

法定代表人（负责人）： （电子签章）

 日期： 年 月 日

**二．投标报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 项目名称 |   |
| 投标报价 | 大写： 人民币小写： 元人民币 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它说明 |  |

 投标人（电子签章）：

 法定代表人或负责人（电子签章）：

 日期： 年 月 日

填写说明：

投标报价包括：货物本身的费用、包装费、运输费、运输过程保险费、质量保证费、可能的法定部门检测验收费用、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

1. **分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表报价合计 | 大写: |
| 小写： |

 投标人（电子签章）：

 法定代表人或负责人（电子签章）：

 日期： 年 月 日

注: 1.型号和规格必须详细说明。

 2.此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

1. **偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 有无偏差 | 偏差描述 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：

 1、投标人应根据招标文件的技术要求及所投标设备的实际情况认真填写并作出评价。

 2、“有无偏差”一栏中应填写正偏差、无偏差或负偏差，不应填写其他内容；

 3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的规格参数对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述。

 投标人（电子签章）：

 法定代表人或负责人（电子签章）：

 日期： 年 月 日

**五．法定代表人身份证明及授权委托书**

**法定代表人身份证明**

企业名称：

地 址：

姓 名： 性别： 职务：

 系 （投标人名称） 的法定代表人。能够为 （投标项目名称） 签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

 特此证明。

 投标人（电子签章）：

 法定代表人或负责人（电子签章）：

 日期： 年 月 日

**授权委托书**

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权，特此证明。

 注：投标人“法定代表人”直接参加投标及签署相关文件的无须提供该授权委托书

 投标人（电子签章）：

 法定代表人或负责人（电子签章）：

日期： 年 月 日

法定代表人及委托代理人身份证扫描件

**（本证件需直接扫描（正、反面），不允许粘贴）**

**六．投标承诺书**

**可包括以下内容：**

1.技术方案；

2.交货安装调试及培训方案；

3.售后服务及承诺；

4.对质保期、交货期、交货地点和付款方式的承诺；

5.对招标响应文件时效性的承诺；

6.招标文件规定的其他须承诺事项的承诺；

7.投标人认为必要的其它内容。

 投标人（电子签章）：

 法定代表人或负责人（电子签章）：

 日期： 年 月 日

**七．资格审查资料**

**1．资格审查申请函**

**致：宝丰县公安局**

在研究并充分理解宝丰县公安局智能人像卡口系统招标公告后，根据本单位的实力、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本项目招标资格审查。

按照招标公告的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。

我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。

我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。

申 请 单 位 名 称（电子签章）：

法定代表人或负责人（电子签章）：

日 期 ： 年 月 日

**2．投标人基本情况表**

 投标人自行描述投标人基本情况，并后附企业证明材料、如营业执照、税务登记证（或三证合一）等资格审查中要求的其它资料。

**八．投标人认为有必要的其它资料**

**附页**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库

[2011]181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企

业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企

业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业产品投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

**全流程电子化交易注意事项**

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入**宝丰县公共资源交易中心投标人或供应商诚信库中的账户**）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过**宝丰公共资源电子化交易系统**将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录宝丰公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司\_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司\_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

**注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传**

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至宝丰公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

**注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。**

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

如投标人携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照中介服务机构指引，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行解密

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

**注：开标时，各投标人应在规定时间内，在监督部门监督下对本单位的投标文件现场解密。**

**如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如电子交易系统故障，电子投标文件无法使用时，投标人应使用纸质版投标文件，评标委员会依据投标人的纸质版投标文件评审。**